## Sheet1
SOP PERAWATAN
KOMPONEN | LANGKAH PERAWATAN | PROSEDUR PERAWATAN
AIR HANDLING UNIT | Ganti atau cuci filter udara | 1.Matikan power listrik dan beri tanda pada panel power bahwa unit sedang dalam perbaikan,
2. Buka pintu panel Sisi filter
3. Lepaskan filter dari relnya
4. Cuci filter dengan deterjen, bila kondisi jelek ganti dengan yang baru
5. Keringkan dan pasang kembali pada relnya
6. Tutup pintu panel dan nyalakan power listrik operasikan AHU
Periksa stop valve in dan out
Periksa thermostat on dan off
Periksa v-belt bearing blower dan mounting motor
Periksa panel power listrik periksa tegangan dan ampere
Periksa water pressure gauge (in/out)
Periksa temperatur air (in/out)
Periksa strainer air
CHILLER | Melakukan Cleaning Chiller Secara Rutin
Memeriksa tekanan dan kualitas air pendingin
Mmeriksa kondisi pipa
Menjaga sirkulasi udara yang baik
Menjaga temperatur ruangan yang stabil
Memeriksa kondisi kompresor
Memeriksa kondisi motor fan
Menjaga level refrigeran
Mencatat kapan dilakukan perawatan terakhir
AC SPLIT | Hindari menempatkan unit dalam dan luar ruangan di bawah sinar matahari langsung atau di dekat peralatan penghasil panas lainnya
Lakukan pembersihan unit indoor dan outdoor setidaknya 1 kali dalam 3 bulan
Mencuci filter AC
Lakukan pengecekan refrigeran apakah masih mencukupi atau tidak
Jika refrigeran kurang lakukan pengecekan pipa karena dikhawatirkan terdapat kebocoran pada pipa
Apabila terdapat kebocoran lakukan penggantian dan isi kembali refrigeran